# [참고: 관련 KS 규격]

KS M 3100-1	변경전 : KS M 3100	2003.06.27

퇴비화 조건에서 플라스틱의 호기성생분해도 및 붕괴도의 측정－제1부：적정에 의한 발생 이산화탄소의 정량법

KS M ISO 10634	변경전 : KS M 9187	2008.11.10	미발간

수질 - 액상 배지에서 생분해도 평가에 대한 물에 잘 녹지 않는 유지 화합물의 조제 및 처리 지침

## KS M ISO 10707	2008.08.07

수질－액상배지에서 유기화합물의 “최종”호기성 생분해도 평가－생화학적 산소 요구량 분석 방법(밀폐병 시험)

KS M ISO 10708	변경전 : KS M 9206	2008.11.24	미발간

수질 - 액상 배지에서 유기화합물의 최종 호기성 생분해도 평가방법(2상 밀폐병 시험에서 생화학적 산소요구량 측정)

KS M ISO 11733	변경전 : KS M 9191	2008.11.24	미발간

수질 - 액상 배지에서 유기 화합물의 제거와 생분해도에 대한 측정 - 활성슬러지 모의 실 험

KS M ISO 11734	변경전 : KS M 9192	2008.11.24	미발간

수질 - 분해 슬러지에서 유기 화합물의 "최종" 혐기성 생분해도에 대한 평가 (바이오 기체 생산량 측정방법)

## KS M ISO 14592-1	2007.11.02

수질－저농도에서의 유기 화합물질의 생분해도 평가－제1부：지표수 또는 지표수/침전 현탁 액에 대한 회분식 교반 실험

## KS M ISO 14592-2	2007.11.02

수질－저농도에서의 유기 화합물질의 호기적 생분해도 평가－제2부：고정화된 생물량을 이 용한 연속 흐름 강물 모델

KS M ISO 14593	변경전 : KS M 9230	2005.02.28

수질-액상 배지 내 유기화합물의 호기성 최종 생분해도 측정(밀폐용기내 무기탄소 분석방 법)

## KS M ISO 14851	2007.09.20

수용액상 배지에서 플라스틱 재료의 최종 호기성 생분해도 측정 - 폐쇄 호흡계에의한 산소 소비량 측정

## KS M ISO 14852	2004.06.30

수액상 배지에서 플라스틱 재료의 최종 호기성 생분해도 측정-발생 이산화탄소 정량분석법

## KS M ISO 14855-1	2007.10.30

퇴비화 조건에서 플라스틱 재료의 호기성 생분해도의 측정－방출된 이산화탄소의 분석에 의 한 방법－제1부：일반적 방법

KS M ISO 15462	변경전 : KS M 9220	2008.11.24	미발간

수질 - 생분해도 시험 선정 방법

## KS M ISO 15473	2004.08.31

토양의 질-혐기적 조건에서 토양 중 유기화학물질의 생물학적 분해에 관한 실내시험 지침

## KS M ISO 16929	2007.10.30

플라스틱－파일럿-규모(pilot-scale) 시험에 의한 규정된 퇴비화 조건에서의 플라스틱 붕괴 도 측정

## KS M ISO 17556	2005.04.12

폐쇄 호흡계에 의한 산소소비량 또는 이산화탄소 발생량 측정에 의한 토양에서의 최종 호기 성 생분해도 측정

KS M ISO 7827	변경전 : KS M 9200	2008.11.24	미발간

수질 - 액상 배지에서 유기물의 "최종" 호기성 생분해도 평가 방법 - 용존 유기탄소 분석 법

KS M ISO 9408	변경전 : KS M 9241(20060929)	2006.09.29

수질 - 밀폐형 호흡측정계의 산소요구량 측정에 의한 액상 매질에서의 유기화합물의 호기 성 최종 생분해도 평가

KS M ISO 9439	2008.11.24	미발간

수질 - 수용성 배지에서 유기 화합물의 최종 호기성 생분해도 평가 - 이산화탄소 발생 시 험법

KS M ISO 9888	변경전 : KS M 9178	2008.11.10	미발간

수질-액상배지에서 유기화합물의 호기성 생분해성 측정방법 (정적시험 : Zahn-Wellens방 법)

# [참고: 관련 ISO 규격]

ISO 14852:1999. 수중에서의 플라스틱 재료의 궁극적 호기 생분해성의 결정 - 폐쇄 호흡 계에서의 산소요구량 측정에 의한 방법

ISO 14851:1999. 수중에서의 플라스틱 재료의 궁극적 호기 생분해성의 결정 - 이산화탄소 방출 분석에 의한 방법

ISO 14855-1:2005. 일반방법: 수중에서의 플라스틱 재료의 궁극적 호기 생분해성 및 붕괴 (disintegration)의 결정 - 이산화탄소 방출 분석에 의한 방법

ISO 14855-2:2007. 이산화탄소 중량법: 수중에서의 플라스틱 재료의 궁극적 호기 생분해 성 및 붕괴(disintegration)의 결정 - 이산화탄소 방출 분석에 의한 방법

ISO 10634:1995. Guidance for the preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium

ISO 15985:2004. Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic-digestion conditions -- Method by analysis of released biogas

ISO 14853:2005. Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system -- Method by measurement of biogas production

ISO 11734:1995. Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability of organic compounds in digested sludge -- Method by measurement of the biogas production

ASTM 규격 관련 측정항목 및 조건

측정항목

조건

No.

슬러지

호기성

퇴비화 조건

D 5209(1992)

D 5271(1993)

D 5338(1998)

D 5929(1996)

Biodegradability

미생물

D 5247(1992)

혐기성

슬러지

D 5210(1992)

No.

Title

Standard test method for determining the aerobic biodegradation of plastic

D 5209

materials in the presence of municipal sewage sludge

Standard test method for assessing the aerobic biodegradation of plastic

D 5271

materials in an actived - sludge - wasterwater - treatment

Standard test method for determining the aerobic biodegradation of plastic

D 5338

materials under controlled composting conditions.

Standard test method for determining biodegradability of materials exposed to

D 5929

municipal solid waste composting conditions by compost respirimetry

Standard test method for determining the aerobic biodegradability of degradable

D 5247

plastics by specific microorganisms.

Standard test method for determining the anaerobic biodegradation ofplastic

D 5210

materials in the presence of municipla sewage sludge.

JIS 규격 관련 측정항목 및 조건

규격

측정항목

조건

No.

K 6950(2000)

활성오니조건

시험방법규격

호기성

K 6951

퇴비화 조건

K 6953(2000)

JIS 규격의 명칭

No.

Tilte

K 6950

プラスチック　 －　 水系培養液中の好氣的究極生分解度の求

め方(閉鎖呼吸計を用いる酸素消費量の測定による方法）

K 6951

プラスチック　 －　 水系培養液中の好氣的究極生分解度の求

め方(發生二酸化炭素量の測定による方法）

K 6952

プラスチック　 －　 制御されたコソポ條件下の好氣的究極生

分解度及び崩壞度の求め方（發生二酸化炭素量の測定による方法）